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KẾ HOẠCH
Ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn xã Sơn Tịnh giai đoạn 2026-2030

[bookmark: _Toc235103411]I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
[bookmark: _Toc235103412]1.1. Mục đích
[bookmark: _Toc183523272][bookmark: _Toc235103413]- Nhằm nâng cao năng lực trong công tác ứng phó sự cố tràn dầu (ƯPSCTD), bảo đảm sẵn sàng và ứng phó kịp thời, phối hợp hiệu quả khi có sự cố tràn dầu (SCTD) xảy ra, giảm tối đa thiệt hại từ SCTD, hạn chế ảnh hưởng đến môi trường và đời sống của người dân trên địa bàn.
[bookmark: _Toc183523273][bookmark: _Toc235103414]- Thiết lập được quy trình phản ứng, cơ chế phối hợp kịp thời, hiệu quả khi có SCTD xảy ra.
[bookmark: _Toc183523274][bookmark: _Toc235103415][bookmark: _Hlk132379591]- Nâng cao năng lực trong công tác ƯPSCTD trên địa bàn xã; tổ chức, phân công trách nhiệm, xây dựng lực lượng làm nòng cốt và bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết trong hoạt động ƯPSCTD của xã.
[bookmark: _Toc183523275][bookmark: _Toc235103416]- Dự báo các khu vực có nguy cơ cao, cần được ưu tiên bảo vệ để phục vụ công tác ngăn ngừa và ƯPSCTD một cách hiệu quả.
[bookmark: _Toc235103417]1.2. Yêu cầu
[bookmark: _Toc183523277]- Xây dựng Kế hoạch theo khung hướng dẫn tại Phụ lục II Quyết định số 04/2026/QĐ-TTg ngày 23/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu; Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 30/3/2026 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2026-2030; Quyết định số 1380/QĐ-UBND ngày 15/5/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực ứng phó sự cố tràn dầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Công văn số 5406/SNNMT-TSBĐ ngày 19/05/2026 của Sở Nông Nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi về việc hướng dẫn thực hiện xây dựng, thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp xã và cấp cơ sở.
[bookmark: _Toc183523278][bookmark: _Toc235103418]- Xây dựng kế hoạch đảm bảo nội dung theo hướng dẫn, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
[bookmark: _Toc183523279][bookmark: _Toc235103419]- Xác định các đối tượng có hoạt động sử dụng, lưu chứa, vận chuyển và kinh doanh các loại dầu và sản phẩm hóa dầu trên địa bàn xã, từ đó dự kiến được các tình huống tràn dầu xảy ra trên địa bàn và đề xuất biện pháp xử lý phù hợp.
[bookmark: _Toc183523280][bookmark: _Toc235103420]- Các phòng, ban, ngành được phân công nhiệm vụ, bố trí trang thiết bị, nguồn lực ứng cứu và phương án phối hợp với các đơn vị có liên quan hoặc hợp đồng thuê dịch vụ ứng phó sự cố tràn dầu; tham gia tập huấn, đào tạo nhằm nâng cao năng lực ứng phó sự cố tràn dầu xảy ra trên địa bàn xã.
[bookmark: _Toc235103421]II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH
[bookmark: _Toc235103422]2.1. Điều kiện địa hình, thời tiết, khí hậu, thủy văn
[bookmark: _Toc235103423]2.1.1. Vị trí địa lý 
Xã Sơn Tịnh được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của Thị trấn Tịnh Hà, xã Tịnh Bình và xã Tịnh Sơn (thuộc huyện Sơn Tịnh cũ) theo Nghị quyết số 1677/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 16 tháng 6 năm 2025 Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Ngãi năm 2025 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2025. Xã Sơn Tịnh là xã nằm về phía Đông của tỉnh Quảng Ngãi. Ranh giới xã Sơn Tịnh được xác định như sau:
- Phía Nam giáp	: xã Trà Giang, xã Nghĩa Giang, phường Nghĩa Lộ.
- Phía Bắc giáp	: xã Ba Gia, xã Thọ Phong.
- Phía Tây giáp	: xã Ba Gia, xã Trường Giang.
- Phía Đông giáp	: phường Trương Quang Trọng, xã Thọ Phong
[bookmark: _Toc235103424]2.1.2. Đặc điểm địa hình, thời tiết, khí hậu, thủy văn
[bookmark: _Toc183523285][bookmark: _Toc235103425]a) Đặc điểm địa hình
[bookmark: _Toc183523286]Xã Sơn Tịnh có địa hình chủ yếu là gò đồi và vùng đất bán sơn địa, xen kẽ các khu vực sản xuất nông nghiệp và đất lâm nghiệp. Địa hình tương đối đa dạng, phù hợp với phát triển trồng rừng, chăn nuôi và các loại cây trồng thích nghi với điều kiện đất đai địa phương. Khu vực nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, có mùa mưa và mùa khô rõ rệt, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất nông nghiệp.
b) Khí hậu, thời tiết
Mang đặc thù khí hậu nhiệt đới gió mùa vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Xã Sơn Tịnh có nền nhiệt cao, mưa tương đối nhiều, bức xạ lớn. Khí hậu được chia thành 2 mùa: Mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 12 lượng mưa nhiều, nhiệt độ thấp, lượng bốc hơi và giờ nắng ít. Mùa khô từ tháng 1 đến tháng 8, lượng mưa ít, nắng nóng, lượng nước bốc hơi cao.
· Nhiệt độ trung bình năm là 25,80C, tháng giêng và tháng hai nhiệt độ trung bình chỉ đạt 21,5-22,50C, đặc biệt tháng lạnh nhất có lúc nhiệt độ xuống thấp, dưới 20oC.
· Độ ẩm tương đối của không khí tại tỉnh Quảng Ngãi khá cao, đạt giá trị trung bình hàng năm khoảng 82,3%. Độ ẩm tương đối xuống thấp nhất vào cuối mùa khô (các tháng 5,6,7,8). Sự chênh lệch độ ẩm giữa hai mùa khô và mưa với các giá trị trung bình là 75,1% và 88,0%.
· Lượng mưa trung bình năm là 2.245 mm, phân bố không đồng đều trong năm. Mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 02 năm sau, lượng mưa chiếm khoảng 70 - 75% tổng lượng mưa năm. Mưa lớn tập trung vào tháng 10 - 11, lượng mưa chiếm tới 50% tổng lượng mưa cả năm.
· Mùa khô từ tháng 3 đến tháng 8, lượng mưa chiếm khoảng 25 -30%. Đặc điểm những tháng ít mưa, các sông suối thường bị cạn kiệt nước, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.
· Trung bình hằng năm có khoảng 2.220,47 giờ nắng. Số giờ nắng trong các tháng mùa khô thường cao hơn các tháng mùa mưa. Thời điểm có số giờ nắng cao chủ yếu tập trung vào các tháng 3, 4, 5, 6, 7 và 8.
[bookmark: _Toc183523287][bookmark: _Toc235103426]c) Đặc điểm thủy văn
Chế độ thuỷ văn được phân hoá theo mùa và đều ảnh hưởng của nguồn nước từ thượng nguồn. Mùa mưa, lượng mưa lớn, do địa hình dốc nên nước chảy rất mạnh, mực nước sông và các suối dâng cao thường gây lũ lụt ảnh hưởng đến việc lưu thông đi lại; mùa khô lượng mưa ít, mực nước lòng sông thường cạn kiệt. 
Xã Sơn Tịnh có sông Trà Khúc chảy qua nên chịu ảnh hưởng của chế độ thủy văn sông Trà Khúc. Sông Trà Khúc được hình thành bởi hợp lưu của 3 con sông lớn là sông Rhe, sông Đăk Sê Lô và sông Đăk Đrinh; đổ ra biển Đông tại cửa Cổ Lũy với hướng chảy chính là Tây - Đông. Một số đặc điểm thủy văn sông Trà Khúc:
- Chiều dài sông: 135km.
- Chiều dài lưu vực: 42,35km.
- Diện tích lưu vực: F = 3240km2.
- Chiều rộng trung bình lưu vực: 26,3km.
- Chiều dài lưu vực: 123km.
- Độ dốc trung bình lưu vực: 18,5%.
- Độ dốc lòng sông: 0,083%.
- Mùa lũ bắt đầu từ tháng 10 và kết thúc vào tháng 12. Mùa nước cạn bắt đầu từ tháng 1 và kéo dài tới tháng 9. 
- Mực nước cao nhất năm thường xuất hiện vào các tháng 10 và tháng 11. Trận lũ lịch sử xuất hiện năm 1999 tại trạm Trà Khúc (thị xã Quảng Ngãi) với mức nước Hlũ = +8,36m tương ứng với tần suất 5%. Tuy nhiên, vào ngày 16/10/2013 mực nước lũ tại trạm Trà Khúc Hlũ = +8,76m tương ứng với tần suất 5% (cao hơn năm 1999 là 0,4m).
[bookmark: _Toc235103427]2.2. Tính chất, quy mô đặc điểm của xã
[bookmark: _Toc183523289][bookmark: _Toc235103428]Xã Sơn Tịnh không có tiếp giáp với biển, không có hệ thống giao thông vận chuyển bằng đường thủy (sông, biển) nên việc vận chuyển dầu đến địa bàn xã chủ yếu bằng đường bộ trên tuyến đường QL 24B. Hiện nay trên địa bàn xã có 08 cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu đang hoạt động gồm:
[bookmark: _Toc235103429]2.2.1. Cửa hàng xăng dầu Đại Thành 5 do Doanh nghiệp tư nhân thương mại vận tải Đại Thành làm chủ cơ sở, địa chỉ: xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Tổng dung tích bồn chứa là 30 m3; trong đó có 01 bồn chứa dầu DO dung tích 10m3, 02 bồn chứa xăng dung tích 20m3 (Bồn chứa xăng 10m3 và 10m3), hệ thống bồn ngầm. Số cột bơm: 06 cột bơm gồm 02 cột bơm dầu và 04 cột bơm xăng.
[bookmark: _Toc235103430]2.2.2. Cửa hàng xăng dầu Đường Sắt do Công ty TNHH MTV TM-ĐT Bảo An làm chủ cơ sở, địa chỉ: xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Tổng dung tích bồn chứa là 45 m3; trong đó có 01 bồn chứa dầu DO dung tích 15 m3, 02 bồn chứa xăng dung tích mỗi bồn 15 m3, hệ thống bồn ngầm. Số cột bơm: 04 cột bơm gồm 02 cột bơm dầu và 02 cột bơm xăng.
[bookmark: _Toc235103431]2.2.3. Cửa hàng xăng dầu Hà Sơn do Công ty TNHH Kinh doanh xăng dầu Hà Sơn làm chủ cơ sở, địa chỉ: xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Tổng dung tích bồn chứa là 25 m3; trong đó có 01 bồn chứa dầu DO dung tích 10 m3), 01 bồn chứa xăng dung tích 15 m3, hệ thống bồn ngầm. Số cột bơm: 03 cột bơm gồm 01 cột bơm dầu và 02 cột bơm xăng.
[bookmark: _Toc235103432]2.2.4. Cửa hàng xăng dầu Phương Lan do Công ty TNHH MTV Xăng dầu Phương Lan làm chủ cơ sở, địa chỉ: xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Tổng dung tích bồn chứa là 20 m3; trong đó có 01 bồn chứa dầu DO dung tích 10 m3, 01 bồn chứa xăng dung tích 10 m3, hệ thống bồn ngầm. Số cột bơm: 04 cột bơm gồm 02 cột bơm dầu và 02 cột bơm xăng.
[bookmark: _Toc235103433]2.2.5. Cửa hàng xăng dầu Petrolimex - Cửa hàng số 10 do Công ty TNHH MTV Xăng dầu Quảng Ngãi làm chủ cơ sở, địa chỉ: xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Tổng dung tích bồn chứa là 75 m3; trong đó có 03 bồn chứa dầu DO dung tích mỗi bồn 15 m3, 02 bồn chứa xăng dung tích 30m3 (Bồn chứa xăng 15m3 và 15m3), hệ thống bồn ngầm. Số cột bơm: 08 cột bơm gồm 04 cột bơm dầu và 04 cột bơm xăng.
[bookmark: _Toc235103434]2.2.6. Cửa hàng xăng dầu Sơn Tịnh do Công ty TNHH MTV TM-ĐT Bảo An làm chủ cơ sở, địa chỉ: xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Tổng dung tích bồn chứa là 60 m3; trong đó có 01 bồn chứa dầu DO dung tích 20 m3, 02 bồn chứa xăng dung tích mỗi bồn 20 m3, hệ thống bồn ngầm. Số cột bơm: 06 cột bơm gồm 02 cột bơm dầu và 04 cột bơm xăng.
[bookmark: _Toc235103435]2.2.7. Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Tịnh Sơn do Công ty TNHH Xây dựng thương mại dịch vụ vận tải Lộc Tài làm chủ cơ sở, địa chỉ:  xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Tổng dung tích bồn chứa là 50 m3; trong đó có 01 bồn chứa dầu DO dung tích 25 m3, 01 bồn chứa xăng dung tích 25 m3, hệ thống bồn ngầm. Số cột bơm: 04 cột bơm gồm 02 cột bơm dầu và 02 cột bơm xăng.
[bookmark: _Toc235103436]2.2.8. Cửa hàng xăng dầu Phước Lộc do Công ty TNHH MTV Dịch vụ Xăng dầu Phước Lộc làm chủ cơ sở, địa chỉ: xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Tổng dung tích bồn chứa là 30 m3; trong đó có 01 bồn chứa dầu DO dung tích 15 m3, 01 bồn chứa xăng dung tích 15 m3, hệ thống bồn ngầm. Số cột bơm: 04 cột bơm gồm 02 cột bơm dầu và 02 cột bơm xăng.
[bookmark: _Toc235103437]2.3. Lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó sự cố tràn dầu hiện có của xã
[bookmark: _Toc235103438]2.3.1. Lực lượng tại chỗ
[bookmark: _Toc235103439]a. Ban Chỉ huy ứng phó sự cố tràn dầu xã được thành lập tại Quyết định số 1644/QĐ-UBND ngày 28/7/2026 của Chủ tịch UBND xã Sơn Tịnh. 
* Trưởng ban: Chủ tịch UBND xã;
* Các Phó Trưởng ban
- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã; Phó Trưởng Ban thường trực;
- Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách lĩnh vực Kinh tế;
- Trưởng Công an xã;
- Trưởng Phòng Kinh tế xã;
* Thành viên 
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã;
- Chánh Văn phòng HĐND&UBND xã;
- Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội;
- Giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ công;
- Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công;
- Giám đốc Trạm y tế xã Sơn Tịnh;
- Mời Đại diện lãnh đạo các Công ty, doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn xã;
b. Các Đội ứng phó hiện trường sự cố tràn dầu được thành lập theo Quyết định số 1681/QĐ-UBND ngày 31/7/2026 của Chủ tịch UBND xã Sơn Tịnh.
* Đội trưởng: Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã;
[bookmark: _Toc183523296][bookmark: _Toc235103440]* Đội phó: Phó Trưởng Công an xã;
                  Phó Trưởng Phòng Kinh tế;
* Thành viên:
- Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND xã;
- Phó Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội;
- Phó Giám đốc Trạm y tế xã Sơn Tịnh;
- Chuyên viên Phòng Kinh tế xã;
- Chuyên viên Phòng Kinh tế xã phụ trách lĩnh vực xây dựng;
- Chuyên viên Phòng Kinh tế xã phụ trách lĩnh vực môi trường;
- Chuyên viên Phòng Văn hóa – Xã hội phụ trách lĩnh vực An toàn lao động;
[bookmark: _Hlk144819420]- Viên chức Y tế của Trạm Y tế xã Sơn Tịnh;
- Mời Đội Ứng phó sự cố tràn dầu của các công ty, doanh nghiệp, cửa hàng kinh
doanh xăng dầu trên địa bàn xã;
- Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban Công tác Mặt trận, Bí thư Chi Đoàn thanh niên, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ các thôn trên địa bàn xã;
- Lực lượng Công an xã, lực lượng Dân quân thường trực xã; Thôn đội trưởng,
Tổ an ninh các thôn trên địa bàn xã.
[bookmark: _Toc183523301][bookmark: _Toc235103444][bookmark: _Hlk138164188]c. Lực lượng ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn xã: Nguồn nhân lực tại chỗ của 08 cửa hàng xăng dầu do các cơ sở thành lập.
[bookmark: _Toc183523302][bookmark: _Toc235103445]c.1) Ban Chỉ huy và Đội ứng phó sự cố tràn dầu Cửa hàng xăng dầu Đại Thành 5:
[bookmark: _Toc183523303][bookmark: _Toc235103446]- Bà Nguyễn Thị Hường – Chủ Doanh nghiệp Tư nhân Thương mại Vận tải Đại Thành; Số liên lạc: 0905.076.444.
[bookmark: _Toc183523304][bookmark: _Toc235103447]- Bà Trần Thị Phượng – Trưởng cửa hàng; Số liên lạc: 0868.659.975.
[bookmark: _Toc183523305][bookmark: _Toc235103448]- Bà Đinh Thị Thiêng – Nhân viên; Số liên lạc: 0379.766.005.
- Bà Đinh Thị Xá – Nhân viên; Số liên lạc: 0362.475.137.
[bookmark: _Toc183523306][bookmark: _Toc235103449]c.2) Ban Chỉ huy và Đội ứng phó sự cố tràn dầu Cửa hàng xăng dầu Đường Sắt:
[bookmark: _Toc183523307][bookmark: _Toc235103450]- Ông Hồ Văn Triêm – Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại – Đầu tư Bảo An; Số liên lạc: 0913.418.536.
[bookmark: _Toc183523308][bookmark: _Toc235103451]- Ông Lê Văn Thâm – Trưởng cửa hàng; Số liên lạc: 0854.160.379.
[bookmark: _Toc183523309][bookmark: _Toc235103452]- Ông Đỗ Trọng Thủy – Nhân viên; Số liên lạc: 0982.165.110.
[bookmark: _Toc183523310][bookmark: _Toc235103453]- Ông Đỗ Trọng Thủy – Nhân viên; Số liên lạc: 0918.328.682.
- Bà Nguyễn Thị Hạnh – Nhân viên; Số liên lạc: 0379.941.522.
[bookmark: _Toc183523311][bookmark: _Toc235103454]c.3) Ban Chỉ huy và Đội ứng phó sự cố tràn dầu Cửa hàng xăng dầu Hà Sơn:
[bookmark: _Toc183523312][bookmark: _Toc235103455]- Ông Hoàng Hữu Hưng – Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Xăng dầu Hà Sơn; Số liên lạc: 0914.041.676
[bookmark: _Toc183523313][bookmark: _Toc235103456]- Ông Phạm Công Trường – Trưởng cửa hàng; Số liên lạc: 0914.041.676.
[bookmark: _Toc183523314][bookmark: _Toc235103457]- Ông Tôn Long Hưng – Nhân viên; Số liên lạc: 0862.142.820.
[bookmark: _Toc183523315][bookmark: _Toc235103458]- Ông Lê Đình Kiệt – Nhân viên; Số liên lạc: 0789.435.676.
c.4) Ban Chỉ huy và Đội ứng phó sự cố tràn dầu Cửa hàng xăng dầu Phương Lan:
- Bà Trần Thị Thanh Vân – Giám đốc Công ty TNHH MTV Xăng dầu Phương Lan; Số liên lạc: 0796.628.794.
c.5) Ban Chỉ huy và Đội ứng phó sự cố tràn dầu Cửa hàng xăng dầu Petrolimex - Cửa hàng 10:
- Ông Phan Thanh Bình – Giám đốc Công ty TNHH MTV Xăng dầu Quảng Ngãi  ; Số liên lạc: 0903.532.727.
- Ông Lê Tiến Tùng – Trưởng cửa hàng; Số liên lạc: 0913.470.230.
- Ông Nguyễn Duyên Vương – Nhân viên; Số liên lạc: 0398.123.348.
- Ông Võ Minh Thạch – Nhân viên; Số liên lạc: 0905.405.457.
c.6) Ban Chỉ huy và Đội ứng phó sự cố tràn dầu Cửa hàng xăng dầu Sơn Tịnh:
- Ông Hồ Văn Triêm – Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại – Đầu tư Bảo An; Số liên lạc: 0913.418.536.
- Ông Nguyễn Tấn Minh – Trưởng cửa hàng; Số liên lạc: 0868.321367.
- Bà Nguyễn Hoàng Thị Hải Yến – Nhân viên; Số liên lạc: 0357.181.709.
c.7) Ban Chỉ huy và Đội ứng phó sự cố tràn dầu Cửa hàng xăng dầu Tịnh Sơn:
- Ông Phan Quang Thục – Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thương mai Dịch vụ Vận Tải Lộc Tài; Số liên lạc: 0913.675.040.
- Bà Nguyễn Thị Lộc – Nhân viên; Số liên lạc: 0933.572.789.
- Bà Phan Thị Thu Quyên – Nhân viên; Số liên lạc: 0911.209.949.
c.8) Ban Chỉ huy và Đội ứng phó sự cố tràn dầu Cửa hàng xăng dầu Phước Lộc:
- Ông Nguyễn Xuân Lương – Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Xăng dầu Phước Lộc; Số liên lạc: 0905.055.674
- Bà Tôn Thị Kiều Loan – Nhân viên; Số liên lạc: 0914.765.709.
- Bà Nguyễn Thị Kim Liên – Nhân viên; Số liên lạc: 0383.062.137.
[bookmark: _Toc235103459]2.3.2. Nguồn lực hỗ trợ từ bên ngoài
[bookmark: _Toc183523317][bookmark: _Toc235103460][bookmark: _Hlk138165298]- Ủy ban nhân dân tỉnh (Ban Chỉ huy ƯPSCTD tỉnh Quảng Ngãi), số điện thoại liên lạc 0255.3822855;
[bookmark: _Toc183523318][bookmark: _Toc235103461]- Sở Nông nghiệp và Môi trường (Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy ƯPSCTD tỉnh Quảng Ngãi), số điện thoại liên lạc: 0255 3825267;
[bookmark: _Toc183523319][bookmark: _Toc235103462]- Văn phòng Ban Chỉ huy ƯPSCTD tỉnh Quảng Ngãi (Phòng Biển và Hải đảo), số điện thoại liên lạc: 0255 3715417;
[bookmark: _Toc183523320]- Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN – Công an tỉnh Quảng Ngãi, số điện thoại liên lạc: 0255 3826985 (114);
[bookmark: _Toc183523321][bookmark: _Toc235103463][bookmark: _Hlk138246790]- Công ty Cổ phần Cơ - Điện – Môi trường Lilama, số điện thoại liên lạc: 0255.3908001.
[bookmark: _Toc235103464]2.3.3. Nguồn lực về phương tiện, trang thiết bị ứng phó
[bookmark: _Toc183523323][bookmark: _Toc235103465]Hiện nay trên địa bàn xã có 08 cơ sở kinh doanh xăng dầu đã mua sắm đầy đủ các trang thiết bị, vật tư chuyên dụng để tổ chức triển khai ứng phó sự cố, các cơ sở đã xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của cơ sở và đã được UBND tỉnh phê duyệt. Khi có sự cố tràn dầu xảy ra trên địa bàn, UBND xã huy động nguồn lực, trưng dụng các trang thiết bị, vật tư hiện có của 08 cơ sở kinh doanh xăng dầu tham gia ứng phó bao gồm:
[bookmark: _Toc183523324][bookmark: _Toc235103466]* Cửa hàng xăng dầu Đại Thành 5
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[bookmark: _Toc235104114][bookmark: _Hlk132268089][bookmark: _Hlk138246943]		Với nguồn lực, phương tiện hiện có trên địa bàn xã Sơn Tịnh có khả năng ứng phó sự cố ở mức nhỏ. Nếu vượt quá khả năng ứng phó của xã, UBND xã báo cáo Ban Chỉ huy ứng phó sự cố tràn dầu (BCH ƯPSCTD) tỉnh Quảng Ngãi; Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Quảng Ngãi điều động tăng cường lực lượng, phương tiện của tỉnh cùng tham gia ứng phó.
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[bookmark: _Toc235104125]2.4. Dự kiến các khu vực có nguy cơ cao
[bookmark: _Toc183523513][bookmark: _Toc235104126]Do đặc điểm địa hình của xã không tiếp giáp với biển, không tiếp giáp biên giới, không có đường giao thông đường thủy, do đó nguy cơ tràn dầu chỉ xảy ra trên đất liền.
[bookmark: _Toc183523514][bookmark: _Toc235104127]Hiện nay trên địa bàn xã có tổng cộng 08 Cửa hàng bán lẻ xăng dầu đang hoạt động, trữ lượng lưu chứa khoảng 335 m3 (Cửa hàng xăng dầu Đại Thành 5 có 03 cụm bể ngầm tổng dung tích 30 m3; Cửa hàng xăng dầu Đường Sắt có 03 cụm bể ngầm tổng dung tích 45 m3, Cửa hàng xăng dầu Hà Sơn có 02 cụm bể ngầm tổng dung tích 25 m3, Cửa hàng xăng dầu Phương Lan có 02 cụm bể ngầm tổng dung tích 20 m3, Cửa hàng xăng dầu Petrolimex – Cửa hàng số 10 có 05 cụm bể ngầm tổng dung tích 75 m3; Cửa hàng xăng dầu Sơn Tịnh có 03 cụm bể ngầm tổng dung tích 60 m3, Cửa hàng xăng dầu Tịnh Sơn có 03 cụm bể ngầm tổng dung tích 50 m3, Cửa hàng xăng dầu Phước Lộc có 03 cụm bể ngầm tổng dung tích 30 m3.)
[bookmark: _Toc183523515][bookmark: _Toc235104128]Ngoài ra, còn có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu do các xe bồn vận chuyển xăng dầu đi qua địa bàn xã.
[bookmark: _Toc235104129]III. TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG PHƯƠNG TIỆN ỨNG PHÓ
[bookmark: _Toc235104130]3.1. Tư tưởng chỉ đạo: “Chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, hiệu quả”.
[bookmark: _Toc235104131]3.2. Nguyên tắc ứng phó
[bookmark: _Toc183523519][bookmark: _Toc235104132]- Sau khi tiếp nhận thông tin, cần đánh giá, kết luận cụ thể, rõ ràng, chủ động xây dựng và điều chỉnh kế hoạch ứng phó sát, đúng, phù hợp với tình hình thực tế, phát huy sức mạnh tổng hợp theo phương châm “4 tại chỗ” ứng phó kịp thời hiệu quả;
[bookmark: _Toc183523520][bookmark: _Toc235104133]- Báo cáo kịp thời theo quy định;
[bookmark: _Toc183523521][bookmark: _Toc235104134]- Tổ chức lực lượng phản ứng nhanh ứng cứu hiện trường và phối hợp, huy động mọi nguồn lực để nâng cao hiệu quả chuẩn bị và ứng phó sự cố tràn dầu, ưu tiên các hoạt động cứu người bị nạn, bảo vệ môi trường;
- Triển khai công tác UPSCTD đảm bảo an toàn cho người, phương tiện trước, trong, sau ứng phó khắc phục hậu quả, công tác PCCC, công tác vây dầu tràn, thu gom dầu tràn; xử lý chất thải nhiễm dầu; sau khi ứng phó, làm sạch môi trường xung quanh.
- Chỉ huy thống nhất, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, phương tiện, thiết bị tham gia hoạt động ứng phó.
[bookmark: _Toc235104135]3.3. Biện pháp ứng phó
Khi nhận được thông tin về sự cố tràn dầu, huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ của xã, báo cáo BCH ƯPSCTD tỉnh để hỗ trợ ứng phó, được tổ chức thành các bộ phận sau:
[bookmark: _Toc235104136]3.3.1. Thông báo, báo động: 
- Khi phát hiện có dấu hiệu của sự cố tràn dầu hoặc sự cố tràn dầu xảy ra, nhân viên cơ sở xăng dầu nhanh chóng thông báo cho Ban Chỉ huy ƯPSCTD của cơ sở và Ban Chỉ huy ƯPSCTD của cơ sở nơi có sự cố tràn dầu xảy ra có trách nhiệm báo cáo UBND xã, Ban Chỉ huy ƯPSCTD xã và các cơ quan chức năng của xã. Các cơ quan tiếp nhận thông tin về sự cố tràn dầu gồm:
[bookmark: _Hlk138082993]+ Thường trực BCH ƯPSCTD xã (Ban Chỉ huy Quân sự xã);
+ Công an xã;
+ Phòng Kinh tế;
+ Kênh thông tin hệ thống đài truyền thanh xã.
Trong đó Thường trực BCH ƯPSCTD xã (Ban Chỉ huy Quân sự xã) là cơ quan chủ trì tiếp nhận thông tin, các cơ quan tiếp nhận thông tin khác khi nhận được thông tin về sự cố tràn dầu phải báo về Thường trực UBND xã hoặc BCH ƯPSCTD xã để quyết định phương án ứng phó có hiệu quả.
- Nội dung thông báo: 
+ Tên, chức vụ hoặc nghề nghiệp của người phát hiện sự cố báo cáo;
+ Thời gian xảy ra hoặc phát hiện sự cố;
+ Vị trí xảy ra sự cố;
+ Loại xăng hay dầu tràn;
+ Nguồn và nguyên nhân gây ra sự cố tràn;
+ Ước tính khối lượng và tốc độ tràn;
+ Điều kiện khí hậu, thủy văn tại khu vực xảy ra sự cố;
+ Các thông tin khác;
+ Các hoạt động dự kiến triển khai;
+ Các yêu cầu, đề nghị trợ giúp, ứng phó sự cố, cứu hộ, …
- Thông báo, báo động cho các cơ quan, đơn vị từ bên ngoài có thể hỗ trợ ứng phó:
+ UBND tỉnh (Ban Chỉ huy ƯPSCTD tỉnh Quảng Ngãi);
+ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi;
+ Văn phòng Ban Chỉ huy ƯPSCTD tỉnh Quảng Ngãi;
+ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứa nạn tỉnh Quảng Ngãi;
+ Công ty Cổ phần Cơ - Điện – Môi trường Lilama.
- Quy trình thông báo, báo động:
+ Trưởng Ban Chỉ huy, Thường trực Ban Chỉ huy ƯPSCTD xã nhanh chóng thông báo, báo động cho UBND xã, cơ sở kinh doanh xăng dầu nơi xảy ra sự cố tràn dầu, Đội ứng phó sự cố tràn dầu đánh giá sơ bộ tính chất, phạm vi, mức độ và hậu quả có thể xảy ra. 
+ BCH ƯPSCTD xã nhanh chóng triển khai phương án, biện pháp ứng phó khẩn cấp theo Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu, chỉ đạo quyết liệt ngăn chặn dầu tràn. Đồng thời chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự, Công an xã, tổ chức lực lượng, tuần tra, bảo vệ an ninh, an toàn tại hiện trường xảy ra sự cố, không cho người dân và các phương tiện ra vào khu vực xảy ra sự cố.
[bookmark: _Hlk138238865]+ BCH ƯPSCTD xã chỉ đạo cơ sở có sự cố tràn dầu phối hợp với cơ quan chức năng của xã, Ban Chỉ huy Quân sự, Công an xã, chính quyền địa phương nơi xảy ra sự cố tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trong khu vực xảy ra sự cố, ổn định tinh thần, có trách nhiệm tham gia ứng phó, khắc phục sự cố, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn về người, phương tiện trong khu vực xảy ra sự cố, nhanh chóng sơ tán Nhân dân và phương tiện ra khỏi khu vực xảy ra sự cố.
+ BCH ƯPSCTD xã nhận định trường hợp sự cố tràn dầu xảy ra đặc biệt nghiêm trọng, vượt quá khả năng ứng phó của UBND xã, kịp thời báo cáo Ban Chỉ huy ƯPSCTD tỉnh trực tiếp chỉ đạo, phối hợp huy động các cơ quan, đơn vị, địa phương bên ngoài cùng tham gia ứng phó.
[bookmark: _Toc235104137]3.3.2. Tổ chức ngăn chặn nguồn phát ra dầu tràn, dập cháy
[bookmark: _Hlk138247594]Ngay sau khi nhận được thông báo về sự cố tràn dầu xảy ra, Ban Chỉ huy ƯPSCTD xã lệnh cho chủ cơ sở kinh doanh xăng dầu sử dụng lực lượng tại chỗ nhanh chóng chặn nguồn dầu tràn (đóng van, khắc phục các vết rò, thủng của bể, téc, các phương tiện chứa dầu) và dập cháy (nếu có).
[bookmark: _Hlk138247635]Khoanh vùng khu vực dầu tràn: Ban Chỉ huy ƯPSCTD xã sử dụng lực lượng, phương tiện tại chỗ, Đội ứng phó sự cố tràn dầu phối hợp với các lực lượng khác trên địa bàn sử dụng phương tiện (máy xúc, máy đào, máy ủi...) kết hợp với nhân lực đắp bờ đất, cát, đào rãnh khoanh vùng, gối thấm dầu, tấm thấm dầu,... để ngăn chặn không cho dầu tràn ra môi trường; phối hợp với các cơ quan chức năng thông báo, cảnh báo, sơ tán người, tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.
[bookmark: _Hlk138247748][bookmark: _Hlk138247487]Thu hồi dầu tràn: Ban Chỉ huy ƯPSCTD xã sử dụng lực lượng, phương tiện tại chỗ, Đội ứng phó sự cố tràn dầu phối hợp với các lực lượng trên địa bàn (lực lượng được huy động và lực lượng tăng cường) sử dụng thiết bị bơm hút dầu, gối thấm dầu, tấm thấm dầu...để thu hồi dầu. Báo cáo Thường trực BCH ƯPSCTD tỉnh (Sở Nông nghiệp và Môi trường) hỗ trợ, hướng dẫn việc thu gom dầu ô nhiễm, rác nhiễm dầu và quy định nơi tập kết để xử lý.
[bookmark: _Toc235104138]3.3.3. Tổ chức khắc phục hậu quả và môi trường
Ban Chỉ huy ƯPSCTD xã chỉ đạo Phòng Kinh tế, Đội ứng phó sự cố tràn dầu phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng, chủ cơ sở xăng dầu tổ chức khắc phục hậu quả và xử lý dầu ô nhiễm, rác nhiễm dầu thu gom được hoặc thuê đơn vị chuyên môn xử lý theo quy định. Tổ chức đánh giá mức độ ảnh hưởng, xác định biện pháp và tổ chức khắc phục ô nhiễm môi trường, bảo đảm sức khỏe, đời sống an sinh của Nhân dân và an toàn vệ sinh cho cộng đồng và môi trường.
[bookmark: _Toc235104139]3.4. Tổ chức sử dụng lực lượng
[bookmark: _Toc235104140]3.4.1. Lực lượng thông báo, báo động
+ Ban Chỉ huy ƯPSCTD xã;
+ Phòng Kinh tế;
+ Phòng Văn hóa và Xã hội;
+ Trung tâm công ứng dịch vụ công;
+ Hệ thống thông tin Đài truyền thanh, phát thanh xã;
+ Nhân viên các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn xã: Cửa hàng xăng dầu Đại Thành 5, Cửa hàng xăng dầu Đường Sắt, Cửa hàng xăng dầu Hà sơn, Cửa hàng xăng dầu Phương Lan, Cửa hàng xăng dầu Petrolimex – Cửa hàng 10, Cửa hàng xăng dầu Sơn Tịnh, Cửa hàng xăng dầu Tịnh Sơn, Cửa hàng xăng dầu Phước Lộc.
[bookmark: _Toc235104141]3.4.2. Lực lượng tại chỗ
a) Ban Chỉ huy ứng phó sự cố tràn dầu xã.
[bookmark: _Hlk138247892]b) Ban Chỉ huy ƯPSCTD và Đội ứng phó của 08 Cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn xã.
[bookmark: _Toc235104142][bookmark: _Hlk138248668]3.4.3. Lực lượng tăng cường: Khi vượt quá khả năng ứng phó của xã, Chủ tịch UBND xã báo cáo Thường trực BCH ƯPSCTD tỉnh đề nghị tăng cường lực lượng, phương tiện của tỉnh hỗ trợ cùng tham gia ứng phó.
[bookmark: _Toc235104143]3.4.4. Lực lượng khắc phục hậu quả 
Đội ứng phó sự cố tràn dầu, Phòng Kinh tế, các cơ quan, đơn vị chức năng, UBND xã nơi xảy ra sự cố và lực lượng ứng phó của các Cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn xã tổ chức khắc phục hậu quả và xử lý dầu ô nhiễm, rác nhiễm dầu thu gom được hoặc thuê đơn vị chuyên môn xử lý theo quy định, bảo đảm sức khỏe, đời sống an toàn vệ sinh cho cộng đồng và môi trường.
[bookmark: _Toc235104144]IV. DỰ KIẾN TÌNH HUỐNG TRÀN DẦU, BIỆN PHÁP XỬ LÝ
[bookmark: _Hlk132207475][bookmark: _Toc235104145][bookmark: _Hlk132272974]4.1. Tình huống 1: Trong quá trình thực hiện thao tác vận hành các thiết bị để bơm chuyển dầu từ xe bồn chở dầu vào bể chứa không đúng quy trình làm bục nắp bể chứa, tràn dầu.
a. Tình huống: Tại Cửa hàng xăng dầu Đại Thành 5 thuộc Doanh nghiệp tư nhân thương mại vận tải Đại Thành, khi tiếp nhận dầu chuyển từ xe bồn vào bể chứa dầu, nhân viên Cửa hàng xăng dầu phát hiện bể chứa dầu với trữ lượng 10 m3 dầu DO bục nắp bể chứa, có một lượng lớn dầu tràn ra ngoài gây ô nhiễm môi trường và có nguy cơ xảy ra cháy nổ. Sự cố vượt quá khả năng ứng phó của cơ sở, Chủ cơ sở khẩn cấp đề nghị UBND xã tổ chức ứng phó sự cố.
[bookmark: _Hlk138316457]b. Biện pháp xử lý:
[bookmark: _Hlk132271132]- Tiếp nhận thông tin, đánh giá tình hình sự cố: Sau khi tiếp nhận thông tin, Thường trực BCH ƯPSCTD xã (Ban Chỉ huy Quân sự xã) yêu cầu nhân viên Cửa hàng bán lẻ xăng dầu khẩn trương thực hiện biện pháp xử lý theo Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Cơ sở đã được phê duyệt; quyết liệt ứng phó, ngăn chặn dầu tràn, đồng thời tổ chức lực lượng bảo vệ hiện trường, triển khai các biện pháp quan sát, cảnh báo không cho người, phương tiện di chuyển vào khu vực xảy ra sự cố. Đồng thời, Thường trực BCH ƯPSCTD xã báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã.
- Vận hành cơ chế họp Ban Chỉ huy ƯPSCTD xã: Nhận được thông tin từ Thường trực BCH ƯPSCTD xã, Chủ tịch UBND xã tổ chức vận hành cơ chế họp Ban Chỉ huy ƯPSCTD xã, đồng thời thông báo cho các cơ quan, đơn vị và các lực lượng khác trên địa bàn xã chuẩn bị lực lượng phương tiện sẵn sàng tham gia ứng phó.
[bookmark: _Hlk132288932]- Tổ chức lực lượng ƯPSC: Ban Chỉ huy ƯPSCTD xã chỉ đạo các lực lượng tổ chức thực hiện công tác ứng phó sự cố tràn dầu, cụ thể như sau:
+ Bộ phận thông báo, báo động: Chủ tịch UBND xã chỉ   đạo Ban Chỉ huy ƯPSCTD xã, Phòng Kinh tế, các phòng, ban, ngành của xã, Quân sự, Công an xã cùng các lực lượng khác trên địa bàn cơ động lực lượng, phương tiện đến hiện trường xảy ra sự cố để tham gia ứng phó, đồng thời báo cáo Thường trực BCH ƯPSCTD tỉnh (Sở Nông nghiệp và Môi trường); cơ quan chuyên môn các Sở, ngành tỉnh có liên quan về tình hình sự cố. Các cơ quan, đơn vị nhận được ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã, tổ chức báo động đến toàn bộ lực lượng đơn vị mình và cơ động lực lượng, phương tiện đến hiện trường để tham gia ứng phó. Lực lượng làm công tác an ninh triển khai các phương án khẩn cấp để bảo vệ an ninh hiện trường.
[bookmark: _Hlk132272089]+ Bộ phận chốt chặn, tuần tra bảo vệ hiện trường: Nhận được chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã, Ban Chỉ huy ƯPSCTD xã chỉ đạo lực lượng tại chỗ của Cửa hàng xăng dầu Đại Thành 15, phối hợp với lực lượng ứng phó sự cố của xã, tổ chức lực lượng tuần tra, bảo vệ an ninh, an toàn tại hiện trường xảy ra sự cố không cho người và phương tiện ra vào khu vực hiện trường.
+ Bộ phận sơ tán đơn vị và Nhân dân: Ban Chỉ huy ƯPSCTD xã sử dụng lực lượng tại chỗ gồm: Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã, lực lượng tại chỗ của Cửa hàng xăng dầu Đại Thành số 15, phân công lực lượng Công an xã, Dân quân thường trực xã và các lực lượng khác nhanh chóng sơ tán Nhân dân, phương tiện, cơ sở vật chất ra khỏi khu vực xảy ra sự cố.
[bookmark: _Hlk132289828]+ Bộ phận ứng phó sự cố tràn dầu: Ban Chỉ huy ƯPSCTD xã chỉ đạo Phòng Kinh tế thông báo cho các tổ chức, các hộ sản xuất kinh doanh trong khu vực bị ảnh hưởng để có phương án bảo vệ, ứng phó và khắc phục, đồng thời sử dụng lực lượng tại chỗ gồm: Ban Chỉ huy Quân sự, Công an xã, các Phòng, Ban ngành, lực lượng tại chỗ của Cửa hàng xăng dầu Đại Thành số 15 và các lực lượng khác (nếu sự cố tràn dầu với lượng dầu tràn lớn vượt quá khả năng ứng phó của xã thì đề nghị Thường trực BCH ƯPSCTD tỉnh huy động lực lượng, phương tiện của tỉnh cùng tham gia ứng phó theo Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban hành tại Quyết định số 04/2026/QĐ-TTg ngày 23/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ) nhanh chóng triển khai các nội dung sau:
Ngăn chặn nguồn phát ra dầu tràn: Lực lượng tại chỗ của Cửa hàng xăng dầu nhanh chóng đóng khóa van, khắc phục vị trí bục vỡ của bể chứa dầu, không cho hoặc hạn chế dầu tràn ra ngoài;
[bookmark: _Hlk132290318]Khoanh vùng khu vực dầu tràn: Ban Chỉ huy ƯPSCTD xã chỉ đạo các lực lượng tham gia ứng phó: Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã, các phòng ban chuyên môn xã, Đội ứng phó sự cố tràn dầu xã, lực lượng ƯPSCTD Cửa hàng xăng dầu Đại Thành 5 và các lực lượng khác sử dụng phương tiện (Máy xúc, máy ủi...) kết hợp với nhân lực đào rãnh, đắp bờ để ngăn chặn, khống chế, khoanh vùng nguồn dầu tràn hoặc di chuyển dầu vào rãnh ngăn, bể chứa, không để lan rộng ảnh hưởng đến môi trường.
[bookmark: _Hlk132290548]Thu hồi dầu tràn: Ban Chỉ huy ƯPSCTD xã chỉ đạo các lực lượng tham gia ứng phó: Ban Chỉ huy Quân sự, Công an xã, các phòng ban chuyên môn của xã, lực lượng tại chỗ của Cửa hàng xăng dầu Đại Thành 15 và các lực lượng khác sử dụng thiết bị bơm hút dầu, gối thấm dầu, tấm thấm dầu để thu hồi dầu tràn hoặc chuyển hướng di chuyển của dầu về bể chứa, rãnh ngăn không để lan rộng ảnh hưởng đến môi trường;
- Bộ phận thu gom rác thải nhiễm dầu: Ban Chỉ huy ƯPSCTD xã sử dụng lực lượng, phương tiện tại chỗ: Ban Chỉ huy Quân sự, Công an xã, Đội ứng phó sự cố tràn dầu xã, các phòng, ban, ngành chuyên môn của xã, lực lượng tại chỗ của Cửa hàng xăng dầu Đại Thành 5 và các lực lượng khác, kết hợp với lực lượng tình nguyện và Nhân dân địa phương cùng các phương tiện chuyên dụng tiến hành thu gom rác thải nhiễm dầu đưa về nơi tập kết để tiến hành xử lý theo quy định.
[bookmark: _Hlk132290719]- Bộ phận bảo đảm hậu cần, phương tiện cơ động: Ban Chỉ huy ƯPSCTD xã chỉ đạo Đội ứng phó sự cố tràn dầu xã phối hợp với chủ Cửa hàng xăng dầu Đại Thành 5, các phòng, ban, ngành xã bảo đảm hậu cần cho các lực lượng tham gia ứng phó; các lực lượng tham gia ứng phó sự cố tự bảo đảm phương tiện cơ động cho lực lượng của mình.
[bookmark: _Hlk138249859]- Bộ phận khắc phục hậu quả môi trường: Ban Chỉ huy ƯPSCTD xã chỉ đạo Phòng Kinh tế, Đội ứng phó sự cố tràn dầu xã phối hợp với các cơ quan chức năng của xã tổ chức khắc phục hậu quả và xử lý dầu, rác nhiễm dầu thu gom được hoặc thuê đơn vị chuyên môn xử lý theo quy định. Tổ chức làm sạch môi trường vệ sinh sạch sẽ khu vực nhiễm dầu, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của Nhân dân khu vực xảy ra sự cố. Phòng Kinh tế đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm để làm căn cứ ra quyết định kết thúc việc xử lý sự cố.
- Bộ phận bảo đảm an ninh: Công an xã chủ trì phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo an ninh, an toàn và trật tự xã hội và thành lập hành lang an toàn giao thông.
- Bộ phận phòng cháy chữa cháy: Công an xã chủ trì, phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy, quản lý các nguồn nhiệt, nguồn lửa kể cả các nguồn nhiệt, nguồn lửa của các thiết bị, phương tiện tham gia ứng phó, hướng dẫn kỹ thuật cho đội phòng cháy, chữa cháy của các cơ sở tham gia phòng cháy, chữa cháy; bố trí lực lượng di chuyển các phương tiện chữa cháy tại các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn đến hiện trường để kịp thời xử lý khi có sự cố cháy nổ xảy ra.
- Bộ phận y tế: Trạm y tế xã cử cán bộ, y bác sĩ, nhân viên cùng trang thiết bị, cơ số thuốc để sơ, cấp cứu, điều trị bệnh cho Nhân dân và cán bộ nhân viên làm công tác ứng cứu tại hiện trường, kịp thời, hiệu quả.
[bookmark: _Toc235104146]4.2. Tình huống 2: Xe bồn vận chuyển dầu DO gặp tai nạn vỡ bồn, tràn dầu.
[bookmark: _Hlk132288170]a. Tình huống: Hồi lúc 09 giờ 00 sáng, xe bồn vận chuyển dầu để cung cấp cho Cửa hàng xăng dầu Đường Sắt, địa chỉ Km 23 + 400 QL 24B, xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Khi đi đường QL24B, đoạn Km 23 xe bồn chở dầu bất ngờ nổ lốp bị lật, hậu quả bồn dầu bị hư hỏng làm dầu tràn ra đường QL 24B, lượng dầu tràn khoảng 5m3 dầu DO, gây ô nhiễm môi trường và có nguy cơ cháy nổ cao. Vị trí xe bồn bị nạn cách trung tâm UBND xã Sơn Tịnh khoảng 4,1 km và cách cửa hàng xăng dầu Đại Thành 5 khoảng 1,7 km, Cửa hàng xăng dầu Petrolimex – Cửa hàng 10 khoảng 3,1km. Sự cố xảy ra người dân đã có thông tin khẩn cấp cho công an xã và Công an xã đến hiện trường, sau đó đề nghị UBND xã tổ chức ứng phó với sự cố tràn dầu.
b. Biện pháp xử lý: Khi nhận được thông tin về sự cố tràn dầu, UBND xã huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ của xã tham gia ứng phó, được tổ chức thành các bộ phận sau:
- Tiếp nhận thông tin: Sau khi tiếp nhận thông tin, Thường trực Ban Chỉ huy ƯPSCTD xã (Ban chỉ huy Quân sự xã) lệnh cho Chủ Cửa hàng xăng dầu Đường Sắt, Cửa hàng xăng dầu Đại Thành 5, Cửa hàng xăng dầu Petrolimex – Cửa hàng 10  nhanh chóng sử dụng nhân lực tại chỗ, trang thiết bị ứng phó của cơ sở tiếp cận hiện trường, quyết liệt ứng phó, ngăn chặn dầu tràn, Ban Chỉ huy ƯPSCTD xã triển khai lực lượng đến hỗ trợ và tổ chức bảo vệ hiện trường, triển khai các biện pháp quan sát, cảnh báo không cho người, phương tiện di chuyển vào khu vực xảy ra sự cố. Thường trực Ban Chỉ huy ƯPSCTD xã báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã.
- Vận hành cơ chế: Nhận được thông tin từ Thường trực Ban Chỉ huy ƯPSCTD xã, Chủ tịch UBND xã tổ chức vận hành cơ chế họp Ban Chỉ huy ƯPSCTD xã; thông báo cho Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã cơ động lực lượng, phương tiện đến hiện trường ứng cứu; đồng thời thông báo cho các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia ứng phó khi có lệnh.
- Tổ chức lực lượng ƯPSC: Ban Chỉ huy ƯPSCTD xã chỉ đạo các lực lượng tổ chức thực hiện công tác ứng phó sự cố tràn dầu, cụ thể như sau:
[bookmark: _Hlk138249987]+ Bộ phận thông báo, báo động: Sau khi nhận được báo cáo của Thường trực Ban Chỉ huy ƯPSCTD xã (Ban chỉ huy Quân sự xã), Chủ tịch UBND xã chỉ  đạo Ban Chỉ huy ƯPSCTD xã, Phòng Kinh tế, các phòng, ban, ngành của xã, Quân sự, Công an xã, Đội ứng phó sự cố tràn dầu xã, cùng các lực lượng khác trên địa bàn cơ động lực lượng, phương tiện đến hiện trường xảy ra sự cố để tham gia ứng phó, đồng thời báo cáo Thường trực Ban Chỉ huy ƯPSCTD tỉnh (Sở Nông nghiệp và Môi trường); cơ quan chuyên môn các Sở, ngành tỉnh có liên quan về tình hình sự cố. Các cơ quan, đơn vị nhận được ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã, tổ chức báo động đến toàn bộ lực lượng đơn vị mình và cơ động lực lượng, phương tiện đến hiện trường để tham gia ứng phó. Lực lượng làm công tác an ninh triển khai các phương án khẩn cấp để bảo vệ an ninh hiện trường.
+ Bộ phận chốt chặn, tuần tra bảo vệ hiện trường: Nhận được chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã, Ban Chỉ huy ƯPSCTD xã chỉ đạo lực lượng ứng phó sự cố của xã, Công an xã, tổ chức lực lượng tuần tra, bảo vệ an ninh, an toàn tại hiện trường xảy ra sự cố không cho người và phương tiện đi vào khu vực xảy ra sự cố tràn dầu.
+ Bộ phận cảnh báo sơ tán người dân: Ban Chỉ huy ƯPSCTD xã chỉ đạo lực lượng ứng phó: Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã, phân công lực lượng kiểm tra xung quanh nhanh chóng sơ tán người dân xung quanh khu vực và phương tiện ra khỏi khu vực xảy ra sự cố.
[bookmark: _Hlk132290127]+ Bộ phận ứng phó sự cố tràn dầu: Ban Chỉ huy ƯPSCTD xã sử dụng lực lượng tại chỗ gồm: Ban Chỉ huy Quân sự, Công an xã, lực lượng dân quân tự vệ, các Phòng, Ban ngành, Đội ứng phó sự cố tràn dầu xã và các lực lượng khác (nếu sự cố tràn dầu với lượng dầu tràn lớn vượt quá khả năng ứng phó của xã thì đề nghị Thường trực Ban Chỉ huy ƯPSCTD tỉnh huy động lực lượng, phương tiện của tỉnh cùng tham gia ứng phó. Trong thời gian lực lượng tăng cường của tỉnh cơ động đến hiện trường khoảng 1,5 - 2giờ. Ban Chỉ huy ƯPSC tại hiện trường tổ chức lực lượng ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”) nhanh chóng triển khai các nội dung sau:
Ngăn chặn nguồn phát ra dầu tràn: Ban Chỉ huy ƯPSCTD xã lệnh cho lực lượng tại chỗ của Cửa hàng xăng dầu Đường Sắt, Cửa hàng xăng dầu Đại Thành 5, Cửa hàng xăng dầu Petrolimex – Cửa hàng 10 nhanh chóng tiếp cận hiện trường, đóng khóa van, khắc phục vị trí các vết rò, thủng của bồn chứa dầu không cho hoặc hạn chế dầu tràn ra ngoài;
Khoanh vùng khu vực dầu tràn: Ban Chỉ huy ƯPSCTD xã chỉ đạo lực lượng tại chỗ: Quân sự, Công an xã, các phòng ban chuyên môn xã, Đội ứng phó sự cố tràn dầu xã, lực lượng ƯPSCTD Cửa hàng xăng dầu Đường Sắt, Cửa hàng xăng dầu Đại Thành 5, Cửa hàng xăng dầu Petrolimex – Cửa hàng 10 cùng với các lực lượng khác được huy động sử dụng phương tiện (Máy xúc, máy ủi...) kết hợp với nhân lực đào rãnh, đắp bờ để ngăn chặn dầu tràn; kết hợp sử dụng dụng cụ như tấm thấm dầu, gối thấm dầu... để ngăn chặn, khống chế, khoanh vùng nguồn dầu tràn... hạn chế tối đa việc lan rộng ảnh hưởng đến môi trường.
Thu hồi dầu tràn: Ban Chỉ huy ƯPSCTD xã chỉ đạo lực lượng tham gia ứng phó: Ban Chỉ huy Quân sự, Công an xã, Đội ứng phó sự cố tràn dầu xã, các phòng ban chuyên môn của xã, lực lượng tại chỗ của Cửa hàng xăng dầu Đường Sắt, Cửa hàng xăng dầu Đại Thành 5, Cửa hàng xăng dầu Petrolimex – Cửa hàng 10 và các lực lượng khác sử dụng thiết bị bơm hút dầu, gối thấm dầu, tấm thấm dầu để thu hồi hết lượng dầu tràn.
[bookmark: _Hlk138251028]+ Bộ phận thu gom rác thải nhiễm dầu: Ban Chỉ huy ƯPSCTD xã chỉ đạo Phòng Kinh tế, Đội ứng phó sự cố tràn dầu xã, lực lượng tại chỗ của Cửa hàng xăng dầu Đường Sắt, Cửa hàng xăng dầu Đại Thành 5, Cửa hàng xăng dầu Petrolimex – Cửa hàng 10 phối hợp với lực lượng tham gia ứng phó cùng các phương tiện chuyên dụng tiến hành thu gom rác thải nhiễm dầu đưa về nơi tập kết để xử lý theo quy định.
+ Bộ phận bảo đảm hậu cần, phương tiện cơ động: Ban Chỉ huy ƯPSCTD xã chỉ đạo Đội ứng phó sự cố tràn dầu xã phối hợp với các phòng, ban, ngành xã, lực lượng ƯPSCTD của Cửa hàng xăng dầu Đường Sắt, Cửa hàng xăng dầu Đại Thành 5, Cửa hàng xăng dầu Petrolimex – Cửa hàng 10 bảo đảm hậu cần cho các lực lượng tham gia ứng phó. Các lực lượng tham gia ứng phó sự cố tự bảo đảm phương tiện cơ động cho lực lượng của mình.
+ Bộ phận khắc phục hậu quả môi trường: Ban Chỉ huy ƯPSCTD xã chỉ đạo Phòng Kinh tế, Đội ứng phó sự cố tràn dầu xã, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức khắc phục hậu quả và xử lý dầu, rác nhiễm dầu thu gom được hoặc thuê đơn vị chuyên môn xử lý theo quy định. Xử lý triệt để dầu vào đất. Phòng Kinh tế đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm để làm căn cứ ra quyết định kết thúc việc xử lý sự cố.
+ Bộ phận bảo đảm an ninh: Công an xã chủ trì phối hợp với Ban CHQS xã, cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự xã hội khu vực xảy ra sự cố và thành lập hành lang, phân luồng an toàn giao thông trên đoạn đường khu vực xảy ra sự cố tràn dầu.
+ Bộ phận phòng cháy chữa cháy: Công an xã chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã, các đơn vị liên quan thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy, quản lý các nguồn nhiệt, nguồn lửa kể cả các nguồn nhiệt, nguồn lửa của các thiết bị, phương tiện tham gia ứng phó, hướng dẫn kỹ thuật cho đội phòng cháy chữa cháy của các đơn vị, cơ sở tham gia phòng cháy, chữa cháy ƯPSC tại hiện trường. Bố trí lực lượng di chuyển các phương tiện chữa cháy tại các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn đến hiện trường để kịp thời xử lý khi có sự có cháy nổ xảy ra.
+ Bộ phận Y tế: Trạm Y tế xã cử cán bộ, y bác sĩ, nhân viên cùng trang thiết bị, vật tư, cơ số thuốc để sơ, cấp cứu, điều trị bệnh cho người dân và cán bộ nhân viên làm công tác ứng cứu tại hiện trường, kịp thời, hiệu quả.
[bookmark: _Toc235104147]4.3. Tình huống 3: Trong lúc xuất bán dầu DO cho khách hàng, do thiếu kiểm tra bảo dưỡng an toàn của thiết bị nên khớp nối của đường ống với cột bơm bị tuột làm tràn dầu ra sân.
a. Tình huống: Vào lúc 09 giờ 00 sáng, nhân viên Cửa hàng xăng dầu Hà Sơn đang bơm xuất bán dầu DO cho khách hàng, do thiếu kiểm tra bảo dưỡng an toàn của thiết bị nên khớp nối của đường ống với cột bơm bị tuột làm tràn dầu ra sân với khối lượng ban đầu khoảng 5 m3.
b. Biện pháp xử lý:
- Tiếp nhận thông tin, đánh giá tình hình sự cố: Sau khi tiếp nhận thông tin, Thường trực BCH ƯPSCTD xã (Ban chỉ huy Quân sự xã) yêu cầu nhân viên Cửa hàng bán lẻ xăng dầu khẩn trương thực hiện biện pháp xử lý theo Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Cơ sở đã được phê duyệt; quyết liệt ứng phó, ngăn chặn dầu tràn, đồng thời tổ chức lực lượng bảo vệ hiện trường, triển khai các biện pháp quan sát, cảnh báo không cho người, phương tiện di chuyển vào khu vực xảy ra sự cố. Đồng thời, Thường trực BCH ƯPSCTD xã báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã.
- Vận hành cơ chế họp Ban Chỉ huy ƯPSCTD xã: Nhận được thông tin từ Thường trực BCH ƯPSCTD xã, Chủ tịch UBND xã tổ chức vận hành cơ chế họp Ban Chỉ huy ƯPSCTD xã, đồng thời thông báo cho các cơ quan, đơn vị và các lực lượng khác trên địa bàn xã chuẩn bị lực lượng phương tiện sẵn sàng tham gia ứng phó.
- Tổ chức lực lượng ƯPSC: Ban Chỉ huy ƯPSCTD xã chỉ đạo các lực lượng tổ chức thực hiện công tác ứng phó sự cố tràn dầu, cụ thể như sau:
+ Bộ phận thông báo, báo động: Chủ tịch UBND xã chỉ   đạo Ban Chỉ huy ƯPSCTD xã, Phòng Kinh tế, các phòng, ban, ngành của xã, Quân sự, Công an xã cùng các lực lượng khác trên địa bàn cơ động lực lượng, phương tiện đến hiện trường xảy ra sự cố để tham gia ứng phó, đồng thời báo cáo Thường trực BCH ƯPSCTD tỉnh (Sở Nông nghiệp và Môi trường); cơ quan chuyên môn các Sở, ngành tỉnh có liên quan về tình hình sự cố. Các cơ quan, đơn vị nhận được ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã, tổ chức báo động đến toàn bộ lực lượng đơn vị mình và cơ động lực lượng, phương tiện đến hiện trường để tham gia ứng phó. Lực lượng làm công tác an ninh triển khai các phương án khẩn cấp để bảo vệ an ninh hiện trường.
+ Bộ phận chốt chặn, tuần tra bảo vệ hiện trường: Nhận được chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã, Ban Chỉ huy ƯPSCTD xã chỉ đạo lực lượng tại chỗ của Cửa hàng xăng dầu Hà Sơn, phối hợp Đội ứng phó sự cố tràn dầu xã tổ chức lực lượng tuần tra, bảo vệ an ninh, an toàn tại hiện trường xảy ra sự cố không cho người và phương tiện ra vào khu vực hiện trường.
+ Bộ phận sơ tán đơn vị và Nhân dân: Ban Chỉ huy ƯPSCTD xã sử dụng lực lượng tại chỗ gồm: Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã, lực lượng tại chỗ của Cửa hàng xăng dầu Hà sơn, Đội ứng phó sự cố tràn dầu xã và các lực lượng khác nhanh chóng sơ tán Nhân dân, phương tiện, cơ sở vật chất ra khỏi khu vực xảy ra sự cố.
+ Bộ phận ứng phó sự cố tràn dầu: Ban Chỉ huy ƯPSCTD xã chỉ đạo Phòng Kinh tế thông báo cho các tổ chức, các hộ sản xuất kinh doanh trong khu vực bị ảnh hưởng để có phương án bảo vệ, ứng phó và khắc phục, đồng thời sử dụng lực lượng tại chỗ gồm: Ban Chỉ huy Quân sự, Công an xã, các Phòng, Ban ngành, Đội ứng phó sự cố tràn dầu xã, lực lượng tại chỗ của Cửa hàng xăng dầu Hà Sơn  và các lực lượng khác (nếu sự cố tràn dầu với lượng dầu tràn lớn vượt quá khả năng ứng phó của xã thì đề nghị Thường trực BCH ƯPSCTD tỉnh huy động lực lượng, phương tiện của tỉnh cùng tham gia ứng phó). Nhanh chóng triển khai các nội dung sau:
Ngăn chặn nguồn phát ra dầu tràn: Lực lượng tại chỗ của Cửa hàng xăng dầu Hà Sơn nhanh chóng đóng khóa van, khắc phục vị trí bục vỡ của đường ống, không cho hoặc hạn chế dầu tràn ra ngoài;
Khoanh vùng khu vực dầu tràn: Ban Chỉ huy ƯPSCTD xã chỉ đạo các lực lượng tham gia ứng phó: Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã, các phòng ban chuyên môn xã, Đội ứng phó sự cố tràn dầu xã, lực lượng ƯPSCTD Cửa hàng xăng dầu Hà sơn và các lực lượng khác sử dụng phương tiện, dụng cụ (xô, xẻng, cát, phao quây, tấm thấm dầu,...) kết hợp với nhân lực đào rãnh, đắp bờ để ngăn chặn, khống chế, khoanh vùng nguồn dầu tràn hoặc di chuyển dầu vào rãnh ngăn, bể chứa, không để lan rộng ảnh hưởng đến môi trường;
Thu hồi dầu tràn: Ban Chỉ huy ƯPSCTD xã chỉ đạo các lực lượng tham gia ứng phó: Ban Chỉ huy Quân sự, Công an xã, các phòng ban chuyên môn của xã, lực lượng tại chỗ của Cửa hàng xăng dầu Hà Sơn và các lực lượng khác sử dụng thiết bị bơm hút dầu, gối thấm dầu, tấm thấm dầu để thu hồi dầu tràn hoặc chuyển hướng di chuyển của dầu về bể chứa, rãnh ngăn không để lan rộng ảnh hưởng đến môi trường;
- Bộ phận thu gom rác thải nhiễm dầu: Ban Chỉ huy ƯPSCTD xã sử dụng lực lượng, phương tiện tại chỗ: Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã, Đội ứng phó sự cố tràn dầu xã, các phòng, ban, ngành chuyên môn của xã, lực lượng tại chỗ của Cửa hàng xăng dầu Hà Sơn và các lực lượng khác, kết hợp với lực lượng tình nguyện và Nhân dân địa phương cùng các phương tiện chuyên dụng tiến hành thu gom rác thải nhiễm dầu đưa về nơi tập kết để tiến hành xử lý theo quy định.
- Bộ phận bảo đảm hậu cần, phương tiện cơ động: Ban Chỉ huy ƯPSCTD xã chỉ đạo Đội ứng phó sự cố tràn dầu xã phối hợp với chủ Cửa hàng xăng dầu Hà sơn, các Phòng, ban, ngành xã bảo đảm hậu cần cho các lực lượng tham gia ứng phó; các lực lượng tham gia ứng phó sự cố tự bảo đảm phương tiện cơ động cho lực lượng của mình.
- Bộ phận khắc phục hậu quả môi trường: Ban Chỉ huy ƯPSCTD xã chỉ đạo Cửa hàng xăng dầu Hà Sơn phối hợp với các cơ quan chức năng của xã tổ chức khắc phục hậu quả và xử lý dầu, rác nhiễm dầu thu gom được hoặc thuê đơn vị chuyên môn xử lý theo quy định. Tổ chức làm sạch môi trường vệ sinh sạch sẽ khu vực nhiễm dầu, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của Nhân dân khu vực xảy ra sự cố. Phòng Kinh tế đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm để làm căn cứ ra quyết định kết thúc việc xử lý sự cố.
- Bộ phận bảo đảm an ninh: Công an xã chủ trì phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo an ninh, an toàn và trật tự xã hội và thành lập hành lang an toàn giao thông.
- Bộ phận phòng cháy chữa cháy: Công an xã chủ trì, phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy, quản lý các nguồn nhiệt, nguồn lửa kể cả các nguồn nhiệt, nguồn lửa của các thiết bị, phương tiện tham gia ứng phó, hướng dẫn kỹ thuật cho đội phòng cháy, chữa cháy của các cơ sở tham gia phòng cháy, chữa cháy. Bố trí lực lượng di chuyển các phương tiện chữa cháy tại các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn đến hiện trường để kịp thời xử lý khi có sự cố cháy nổ xảy ra.
- Bộ phận y tế: Trạm Y tế cử cán bộ, y bác sĩ, nhân viên cùng trang thiết bị, cơ số thuốc để sơ, cấp cứu, điều trị bệnh cho Nhân dân và cán bộ nhân viên làm công tác ứng cứu tại hiện trường, kịp thời, hiệu quả.
[bookmark: _Toc235104148]4.4. Tình huống 4: Thời gian gần đây trên địa bàn xã thường xuyên bị ảnh hưởng của động đất khu vực các xã phía Tây tỉnh Quảng Ngãi (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum cũ); có nguy cơ ảnh hưởng đến xã Sơn Tịnh, khả năng gây vỡ bồn chứa dầu của Cửa hàng xăng dầu Tịnh Sơn.
a. Tình huống: Lúc 10h35 ngày 18/7/2026 đã xảy ra động đất khu vực các xã phía Tây tỉnh Quảng Ngãi (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum cũ) ảnh hưởng đến khu vực xã Sơn Tịnh trong đó có cửa hàng bán lẻ xăng dầu Tịnh Sơn do Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Vận tải Lộc Tài làm chủ cơ sở, địa chỉ: xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi gây vỡ bồn chứa dầu DO với dung tích 25m3, tràn ra ngoài gây ô nhiễm môi trường và nguy cơ xảy ra cháy nổ. Sự cố xảy ra vượt quá khả năng ứng phó của chủ cơ sở và xã cần hỗ trợ của tỉnh.
b. Biện pháp xử lý:
- Tiếp nhận thông tin, đánh giá tình hình sự cố: Sau khi tiếp nhận thông tin, Thường trực BCH ƯPSCTD xã (Ban chỉ huy Quân sự xã) thông báo cho các cơ quan, đơn vị và các lực lượng khác trên địa bàn xã chuẩn bị lực lượng phương tiện sẵn sàng tham gia ứng phó. Đồng thời, BCH ứng phó sự cố tràn dầu xã báo cáo BCH ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh để chỉ đạo các lực lượng tăng cường hỗ trợ xử lý.
[bookmark: _Toc183523536][bookmark: _Toc235104149]- Tổ chức ứng phó: Trong khi chờ chỉ đạo của Ban Chỉ huy ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh, UBND xã tiếp tục chỉ đạo các lực lượng tại chỗ, Quân sự xã, Công an xã tổ chức bảo vệ hiện trường triển khai các biện pháp quan sát, cảnh báo không cho phương tiện di chuyển vào khu vực xảy ra sự cố; đồng thời huy động trang thiết bị, phương tiện vật tư hiện có của các cơ sở trên địa bàn xã để triển khai ứng phó chỉ đạo cho lực lượng tại chỗ nhanh chóng khoanh vùng dầu tràn; sử dụng phương tiện, thiết bị bơm hút, thu hồi dầu tràn vào thùng; dùng phao quay dầu để khoanh vùng khu vực dầu tràn, dùng gối, bột thấm hút, bột phân hủy sinh học làm sạch đất và triển khai xúc phần đất, cát bị nhiễm dầu đến khu vực nền không thấm nước và dùng bột trộn đều đối với đất, cát nhiễm dầu để phân hủy dầu. 
[bookmark: _Toc183523537][bookmark: _Toc235104150]Sau khi lực lượng của tỉnh đến phối hợp tổ chức ứng phó theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ huy ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh.
[bookmark: _Toc235104151]4.5. Tình huống 5:  Hồi 10h05 tại cửa hàng bán kẻ xăng dầu Petrolimex – Cửa hàng 10, có xảy ra cháy nổ khu vực văn phòng do sự cố điện; cùng thời điểm đó tại cửa hàng có quá trình đang nhập xăng từ xe ôtô xitéc vào bể chứa của cửa hàng xăng, xe ôtô xitéc bị rò rỉ, vỡ đường ống dẫn đến xăng tràn ra môi trường khu vực nhập xăng và vùng xung quanh; khối lượng xăng tràn ra ngoài khoảng 2.000 lít lan trên bề mặt khu vực nhập xăng. Sự cố vượt khả năng ứng phó của chủ cơ sở, chủ cơ sơ đề nghị UBND xã hỗ trợ, tổ chức ứng phó sự cố tràn dầu.
b. Biện pháp xử lý:
- Tiếp nhận thông tin, đánh giá tình hình sự cố: Sau khi tiếp nhận thông tin, Thường trực BCH ƯPSCTD xã (Ban chỉ huy Quân sự xã) yêu cầu nhân viên Cửa hàng bán lẻ xăng dầu khẩn trương thực hiện biện pháp xử lý chữa cháy tại chỗ và thông báo cho phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy – Công an tỉnh.  Đồng thời tổ chức lực lượng bảo vệ hiện trường, triển khai các biện pháp quan sát, cảnh báo không cho người, phương tiện di chuyển vào khu vực xảy ra sự cố. Đồng thời, Thường trực BCH ƯPSCTD xã báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã.
- Vận hành cơ chế họp Ban Chỉ huy ƯPSCTD xã: Nhận được thông tin từ Thường trực BCH ƯPSCTD xã, Chủ tịch UBND xã chỉ đạo Công an, Ban Chỉ huy Quân sự xã chỉ đạo và tổ chức lực lượng đến hiện trường để đảm bảo an ninh, trật tự và triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Đồng thời tổ chức vận hành cơ chế họp Ban Chỉ huy ƯPSCTD xã và thông báo cho các cơ quan, đơn vị và các lực lượng khác trên địa bàn xã chuẩn bị lực lượng phương tiện sẵn sàng tham gia ứng phó.
Sau khi hoàn thành việc chữa cháy sẽ tiến hành tổ chức lực lượng ƯPSC: Ban Chỉ huy ƯPSCTD xã chỉ đạo các lực lượng tổ chức thực hiện công tác ứng phó sự cố tràn dầu, cụ thể như sau:
+ Bộ phận thông báo, báo động: Chủ tịch UBND xã chỉ   đạo Ban Chỉ huy ƯPSCTD xã, Phòng Kinh tế, các phòng, ban, ngành của xã cùng các lực lượng khác trên địa bàn cơ động lực lượng, phương tiện đến hiện trường xảy ra sự cố để tham gia ứng phó, đồng thời báo cáo Thường trực BCH ƯPSCTD tỉnh (Sở Nông nghiệp và Môi trường); cơ quan chuyên môn các Sở, ngành tỉnh có liên quan về tình hình sự cố. Các cơ quan, đơn vị nhận được ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã, tổ chức báo động đến toàn bộ lực lượng đơn vị mình và cơ động lực lượng, phương tiện đến hiện trường để tham gia ứng phó. Lực lượng làm công tác an ninh triển khai các phương án khẩn cấp để bảo vệ an ninh hiện trường.
+ Bộ phận ứng phó sự cố tràn dầu: Ban Chỉ huy ƯPSCTD xã chỉ đạo Phòng Kinh tế thông báo cho các tổ chức, các hộ sản xuất kinh doanh trong khu vực bị ảnh hưởng để có phương án bảo vệ, ứng phó và khắc phục, đồng thời sử dụng lực lượng tại chỗ gồm: Ban Chỉ huy Quân sự, Công an xã, các Phòng, Ban ngành, Đội ứng phó sự cố tràn dầu xã, lực lượng tại chỗ của Cửa hàng xăng dầu Petrolimex – Cửa hàng 10 và các lực lượng khác (nếu sự cố tràn dầu với lượng dầu tràn lớn vượt quá khả năng ứng phó của xã thì đề nghị Thường trực BCH ƯPSCTD tỉnh huy động lực lượng, phương tiện của tỉnh cùng tham gia ứng phó theo Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban hành tại Quyết định số 04/2026/QĐ-TTg ngày 23/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ) nhanh chóng triển khai các nội dung sau:
Ngăn chặn nguồn phát ra dầu tràn: Lực lượng tại chỗ của Cửa hàng xăng dầu Petrolimex – Cửa hàng 10 nhanh chóng đóng khóa van, khắc phục vị trí bục vỡ đường ống không cho hoặc hạn chế dầu tràn ra ngoài;
Khoanh vùng khu vực dầu tràn: Ban Chỉ huy ƯPSCTD xã chỉ đạo các lực lượng tham gia ứng phó: Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã, các phòng ban chuyên môn xã, Đội ứng phó sự cố tràn dầu xã, lực lượng ƯPSCTD Cửa hàng xăng dầu Petrolimex – Cửa hàng 10 và các lực lượng khác sử dụng phương tiện (Máy xúc, máy ủi...) kết hợp với nhân lực đắp bờ để ngăn chặn, khống chế, khoanh vùng nguồn dầu tràn hoặc di chuyển dầu vào rãnh ngăn, bể chứa, không để lan rộng ảnh hưởng đến môi trường;
Thu hồi dầu tràn: Ban Chỉ huy ƯPSCTD xã chỉ đạo lực các lượng tham gia ứng phó: Ban Chỉ huy Quân sự, Công an xã, các phòng ban chuyên môn của xã, lực lượng tại chỗ của Cửa hàng xăng dầu Petrolimex – Cửa hàng 10 và các lực lượng khác sử dụng thiết bị bơm hút dầu, gối thấm dầu, tấm thấm dầu để thu hồi dầu tràn hoặc chuyển hướng di chuyển của dầu về bể chứa, rãnh ngăn không để lan rộng ảnh hưởng đến môi trường;
- Bộ phận thu gom rác thải nhiễm dầu: Ban Chỉ huy ƯPSCTD xã sử dụng lực lượng, phương tiện tại chỗ: Ban Chỉ huy Quân sự, Công an xã, Đội ứng phó sự cố tràn dầu xã, các phòng, ban, ngành chuyên môn của xã, lực lượng tại chỗ của Cửa hàng xăng dầu Petrolimex – Cửa hàng 10 cùng các phương tiện chuyên dụng tiến hành thu gom rác thải nhiễm dầu đưa về nơi tập kết để tiến hành xử lý theo quy định.
- Bộ phận bảo đảm hậu cần, phương tiện cơ động: Ban Chỉ huy ƯPSCTD xã chỉ đạo Đội ứng phó sự cố tràn dầu xã phối hợp với chủ Cửa hàng xăng dầu Petrolimex – Cửa hàng 10, các phòng, ban, ngành xã bảo đảm hậu cần cho các lực lượng tham gia ứng phó; các lực lượng tham gia ứng phó sự cố tự bảo đảm phương tiện cơ động cho lực lượng của mình.
- Bộ phận khắc phục hậu quả môi trường: Ban Chỉ huy ƯPSCTD xã chỉ đạo Phòng Kinh tế, Đội ứng phó sự cố tràn dầu xã phối hợp với các cơ quan chức năng của xã, tổ chức khắc phục hậu quả và xử lý dầu, rác nhiễm dầu thu gom được hoặc thuê đơn vị chuyên môn xử lý theo quy định. Tổ chức làm sạch môi trường vệ sinh sạch sẽ khu vực nhiễm dầu, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của Nhân dân khu vực xảy ra sự cố. Phòng Kinh tế đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm để làm căn cứ ra quyết định kết thúc việc xử lý sự cố.
- Bộ phận bảo đảm an ninh: Công an xã chủ trì phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự xã hội và thành lập hành lang an toàn giao thông.
- Bộ phận y tế: Trạm Y tế xã cử cán bộ, y bác sĩ, nhân viên cùng trang thiết bị, cơ số thuốc để sơ, cấp cứu, điều trị bệnh cho Nhân dân và cán bộ nhân viên làm công tác ứng cứu tại hiện trường, kịp thời, hiệu quả.
[bookmark: _Toc235104152]V. NHIỆM VỤ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
[bookmark: _Toc235104153]5.1. Lãnh đạo chỉ huy (nhiệm vụ trong chỉ huy, chỉ đạo công tác ứng phó).
[bookmark: _Toc235104154]5.1.1. Ủy ban nhân dân xã
- Chỉ đạo các phòng, ban, ngành xã, các tổ chức, cá nhân hoạt động có liên quan đến xăng dầu do xã quản lý triển khai thực hiện Quyết định số 04/2026/QĐ-TTg ngày 23/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu theo quy định.
- Xây dựng, cập nhật Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của xã hằng năm theo quy định.
- Bố trí ngân sách bảo đảm cho hoạt động thường xuyên về công tác ứng phó sự cố tràn dầu và đầu tư mua sắm trang, thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu theo Quyết định số 04/2026/QĐ-TTg ngày 23/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu.
- Bố trí ngân sách chi trả kịp thời cho việc huy động nguồn lực ứng cứu sự cố tràn dầu không xác định được bên gây sự cố, sự cố tràn dầu không rõ nguyên nhân, sự cố tràn dầu mà bên gây ra sự cố không có khả năng chi trả.
- Chỉ đạo Phòng Kinh tế tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các cửa hàng xăng dầu do xã quản lý xây dựng phương án ứng phó sự cố tràn dầu cấp cơ sở, tổ chức thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện.
[bookmark: _Hlk132291297]- Đề xuất Ban Chỉ huy ƯPSCTD tỉnh tổ chức các lớp tập huấn, huấn luyện, diễn tập ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu theo định kỳ; tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, phổ biến kiến thức về nguy cơ, hiểm họa của sự cố tràn dầu để bảo vệ môi trường, chủ động phòng tránh và kịp thời ứng phó.
- Chỉ đạo, chỉ huy ứng phó kịp thời, hiệu quả các tình huống tràn dầu xảy ra trên địa bàn xã;
[bookmark: _Hlk132291881]- Tổng hợp, báo cáo định kỳ hàng năm, đột xuất về kết quả thực hiện công tác ứng phó sự cố tràn dầu của xã về Ban Chỉ huy ƯPSCTD tỉnh.
[bookmark: _Toc235104155]5.1.2. Ban Chỉ huy ƯPSCTD xã
- Tham mưu UBND xã trong quá trình quản lý, điều hành và triển khai thực hiện Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn xã;
- Chủ trì tổ chức ứng phó các sự cố tràn dầu xảy ra trên địa bàn xã. Trường hợp sự cố tràn dầu xảy ra đặc biệt nghiêm trọng, vượt quá khả năng ứng phó của UBND xã, kịp thời báo cáo Ban Chỉ huy ƯPSCTD tỉnh trực tiếp chỉ đạo, phối hợp huy động các cơ quan, đơn vị, địa phương cùng tham gia ứng phó (theo Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban hành tại Quyết định 04/2026/QĐ-TTg ngày 23/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ);
- Chủ trì, đề xuất tổ chức tập huấn về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu tại tỉnh; thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, phổ biến kiến thức về nguy cơ, hiểm họa của sự cố tràn dầu để bảo vệ môi trường, chủ động phòng tránh và kịp thời ứng phó sự cố tại địa phương;
- Xây dựng kế hoạch bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện, trang thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu hiện có của xã, đề xuất mua sắm mới phương tiện, trang thiết bị còn thiếu để đảm bảo trong trạng thái sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu xảy ra trên địa bàn xã.
- Trực tiếp chỉ đạo Đội ứng phó sự cố tràn dầu xã triển khai các biện pháp ứng phó sự cố tràn dầu và trực tiếp chỉ huy công tác ứng phó kịp thời, hiệu quả.
- Quyết định, huy động trưng dụng, điều động lực lượng và phương tiện, trang thiết bị ứng phó sự cố tràn của các phòng, ban, cơ sở, tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã để phục vụ ứng phó sự cố tràn dầu của xã;
- Theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các chủ trương, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn xã cho Ban Chỉ huy ƯPSCTD tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, các Sở, ngành tỉnh theo chức năng.
[bookmark: _Toc235104156]5.2. Đội ứng phó sự cố tràn dầu xã
- Triển khai các hoạt động nhằm ngăn ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu theo Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn xã đã được phê duyệt; chịu sự chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ huy ƯPSCTD xã và Chỉ huy hiện trường (Chủ tịch UBND xã);
[bookmark: _Hlk138160166]- Tổ chức các hoạt động ứng phó, khắc phục các sự cố tràn dầu xảy ra trên địa bàn xã. Trường hợp sự cố tràn dầu xảy ra nghiêm trọng, vượt quá khả năng ứng phó của UBND xã, kịp thời báo cáo Ban Chỉ huy ƯPSCTD xã tham mưu UBND xã báo cáo Ban Chỉ huy ƯPSCTD tỉnh trực tiếp chỉ đạo, phối hợp huy động các cơ quan, đơn vị, địa phương cùng tham gia ứng phó;
- Theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động ngăn ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu theo Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn xã về UBND xã, Ban Chỉ huy ƯPSCTD tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, các Sở, ngành tỉnh theo chức năng.
- Tham gia các buổi diễn tập, hội nghị, các khóa tập huấn về ứng phó sự cố tràn dầu do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức;
- Đội trưởng có trách nhiệm bố trí lực lượng, phương tiện, thiết bị và được huy động trưng dụng lực lượng, phương tiện, thiết bị của các phòng, ban, cơ sở, tổ chức, cá nhân ngoài đơn vị để kịp thời ứng phó, xử lý, khắc phục sự cố tràn dầu khi xảy ra trên địa bàn xã. Xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của Đội, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Đội đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.
[bookmark: _Toc235104157]5.3. Lực lượng tiếp nhận cấp phát
[bookmark: _Toc235104158]5.3.1. Ban Chỉ huy Quân sự xã
- Tham mưu đề xuất Chủ tịch UBND xã về phương án ứng phó, sử dụng lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn xã.
- Điều động lực lượng, phương tiện, phối hợp hiệp đồng với các đơn vị trên địa bàn và triển khai lực lượng, phương tiện tham gia công tác cứu nạn, cứu hộ và ứng phó khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu xảy ra trên địa bàn;
- Cử thành viên tham gia Ban Chỉ huy ƯPSCTD xã để chỉ đạo, điều hành trực tiếp công tác ứng phó sự cố tràn dầu cấp xã.
- Tham gia tập huấn, huấn luyện, nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy điều hành của chỉ huy các cấp và hành động phối hợp, hiệp đồng của bộ đội trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả do sự cố tràn dầu gây ra khi có thông báo.
- Chỉ đạo Lực lượng Quân sự xã phối hợp với lực lượng Công an chốt chặn bảo vệ hiện trường, bảo đảm an ninh trật tự; triển khai lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó sự cố tràn dầu khi có lệnh.
- Tổng hợp, báo cáo về UBND xã theo quy định.
[bookmark: _Toc235104159]5.3.2. Công an xã
[bookmark: _Toc235104160]- Tham mưu Chủ tịch UBND xã và Ban Chỉ huy ƯPSCTD xã về công tác phòng cháy chữa cháy - cứu hộ cứu nạn trong ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên địa bàn xã.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương, đơn vị có liên quan sẵn sàng, triển khai lực lượng, phương tiện PCCC hoặc đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ và cứu hộ, cứu nạn;
- Tổ chức lực lượng bảo vệ hiện trường khu vực sự cố không cho người và các phương tiện không có nhiệm vụ vào khu vực sự cố; phối hợp địa phương tổ chức di tản người và tài sản ra khỏi khu vực xảy ra sự cố nếu cần thiết;
- Chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền nắm chắc tình hình, bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội, hướng dẫn phân luồng giao thông tại khu vực xảy ra sự cố tràn dầu, cháy nổ;
- Phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra sự cố tràn dầu và cháy nổ; xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.
- Phối hợp với Phòng Kinh tế yêu cầu bắt buộc hoặc cưỡng chế bên gây ra sự cố tràn dầu hoàn thành trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sự cố tràn dầu gây ra.
- Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các đơn vị kinh doanh vi phạm công tác PCCC, bảo vệ môi trường, đặc biệt là các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn như: Hành vi kinh doanh xăng dầu không đúng vị trí, trang thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu không đầy đủ, các phương tiện vận tải không đảm bảo đủ điều kiện về an toàn kĩ thuật và bảo vệ môi trường khi tham gia giao thông.
- Tổng hợp, báo cáo về UBND xã theo quy định.
5.3.3. Phòng Kinh tế
- Chủ trì tham mưu UBND xã xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn xã trình UBND xã thẩm định, phê duyệt;
 - Tham mưu, hướng dẫn, giám sát các hoạt động bảo vệ môi trường trong khắc phục và làm sạch, quản lý, xử lý chất thải sau thu gom; các phương án bảo vệ vùng nhạy cảm; hướng dẫn các cơ quan, địa phương để ứng phó sự cố tràn dầu theo quy định.
- Tổ chức đánh giá ô nhiễm đất và nguồn nước, không khí xung quanh khu vực xảy ra sự cố; khuyến cáo, đề xuất các biện pháp nhằm bảo đảm sức khỏe, tài sản của người dân có liên quan và lực lượng tham gia ứng phó sự cố. Theo dõi đánh giá kết quả xử lý sự cố làm căn cứ ra quyết định hoạt động xử lý ô nhiễm đã triệt để, phục hồi môi trường sau sự cố đã hoàn thành.
 - Điều tra, đánh giá thiệt hại về môi trường và xây dựng các chương trình phục hồi môi trường sau tràn dầu đối với các sự cố tràn dầu.
- Tiếp nhận, thẩm định và tham mưu UBND xã phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cửa hàng kinh doanh xăng dầu, cơ sở hoạt động có liên quan đến dầu trên địa bàn xã theo phân cấp quản lý.
- Đảm bảo kinh phí, ngân sách cho hoạt động ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu được thực hiện nhanh chóng và đúng quy định.
- Quản lý tài chính theo quy định trong quá trình mua sắm vật tư, thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu; Giám sát và ghi nhận toàn bộ chi phí và nguồn lực tiêu hao cho hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả do sự cố tràn dầu gây ra.
- Chủ trì, tổng hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thanh quyết toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ thiệt hại trong quá trình ứng phó và khắc phục hậu quả do sự cố tràn dầu gây ra.
- Tổng hợp, báo cáo về UBND xã theo quy định.
[bookmark: _Toc235104161]5.3.4. Trạm y tế xã
[bookmark: _Toc235104162]- Chỉ đạo, phân công, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và trang thiết bị, vật tư y tế sẵn sàng tham gia cấp cứu, vận chuyển, điều trị người bị nạn.
- Cử cán bộ, nhân viên chuyên môn trực tại hiện trường xảy ra sự cố tràn dầu để đảm bảo công tác sơ, cấp cứu kịp thời cho các nạn nhân và lực lượng tham gia ứng phó sự cố.
- Tham mưu, tư vấn cho các cơ quan, đơn vị và tuyên truyền cho Nhân dân biết về những ảnh hưởng của dầu đối với sức khoẻ con người, các phương án đảm bảo sức khoẻ cho lực lượng tham gia ứng cứu.
5.3.5. Phòng Văn hóa – Xã hội
[bookmark: _Toc235104163]- Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho người dân trong công tác phòng ngừa và ứng phó sự cố tràn dầu.
- Truyền đạt kịp thời các mệnh lệnh, chỉ đạo của UBND xã và Ban Chỉ huy ƯPSCTD xã đầy đủ, chính xác những thông tin về ứng phó sự cố tràn dầu để phòng ngừa và hạn chế sự cố tràn dầu xảy ra.
- Chỉ đạo Đài truyền thanh xã liên tục cập nhật, thông báo đầy đủ thông tin khi có sự cố xảy ra.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo thông tin, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành trong quá trình ứng phó, khắc phục sự cố. Phối hợp với các đơn vị liên quan để lập hệ thống vô tuyến dự phòng đảm bảo thông tin liên lạc khi cần thiết ở những vùng thường hay mất liên lạc (vùng sâu, vùng xa, vùng dễ bị chia cắt...). Bảo đảm thông tin liên lạc lưu động để phục vụ cho Ban Chỉ huy ƯPSCTD xã và các cấp chỉ huy, chỉ đạo ứng phó sự cố tràn dầu.
5.3.6. Các Cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn xã
[bookmark: _Toc235104164]- Xây dựng, cập nhật Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.
- Hàng năm tổ chức tập huấn hoặc cử cán bộ, nhân viên tham gia tập huấn để nâng cao trình độ, năng lực về công tác ứng phó sự cố tràn dầu. Định kỳ tối  thiểu 06 (sáu) tháng một lần phải triển khai thực hành huấn luyện ứng phó sự cố tràn dầu tại hiện trường;
- Có kế hoạch đầu tư trang thiết bị, vật tư để từng bước nâng cao năng lực tự ứng phó của cơ sở; trong trường hợp cơ sở chưa đủ khả năng tự ứng phó phải ký kết thoả thuận, hợp đồng sẵn sàng ứng phó với các cơ quan, đơn vị có năng lực ứng phó để triển khai xử lý khi có tình huống;
- Khi có sự cố tràn dầu xảy ra Chủ cơ sở phải nhanh chóng thông báo, báo cáo đến các cơ quan chức năng có liên quan và tổ chức lực lượng, phương tiện tại chỗ triển khai các biện pháp ứng phó sự cố kịp thời, hiệu quả;
- Sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó sự cố tràn dầu theo sự điều động, chỉ huy thống nhất của cơ quan có thẩm quyền;
- Bảo đảm kinh phí chi trả cho lực lượng tham gia ứng phó sự cố tràn dầu, đồng thời bồi thường thiệt hại về môi trường, tài sản của Nhà nước và Nhân dân do cơ sở gây ra theo quy định của pháp luật;
- Hàng năm sơ, tổng kết đánh giá công tác khắc phục, ứng phó sự cố tràn dầu, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.
[bookmark: _Toc235104165]5.3.7. Lực lượng tuần tra canh gác, bảo vệ: Công an xã chủ trì phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã tổ chức lực lượng tuần tra canh gác, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông khu vực xảy ra sự cố tràn dầu, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng sự cố để thực hiện vi phạm pháp luật.
5.3.8. Các phòng, ban, ngành khác có liên quan
[bookmark: _Toc235104166]- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ có liên quan theo nội dung của Kế hoạch này.
- Huy động lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó và khắc phục sự cố khi có lệnh của Chủ tịch UBND xã.
- Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của UBND xã, Ban Chỉ huy ƯPSCTD xã về công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương trong công tác ứng phó sự cố tràn dầu. Triển khai các thủ tục pháp lý có liên quan trong công tác ứng phó sự cố tràn dầu và tham gia khắc phục hậu quả;
5.3.9. Phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Chính trị - Xã hội xã
- Tăng cường công tác phối hợp với các tổ chức đoàn thể, xã hội và ban, ngành xã nơi xảy ra sự cố tràn dầu để huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ cùng tham gia ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu trên địa bàn.
- Tuyên truyền, vận động người dân, phương tiện xung quanh khu vực xảy ra sự cố tràn dầu di chuyển nơi khác đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân, đồng thời hỗ trợ các cơ quan, đơn vị chức năng trong khắc phục, bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do sự cố tràn dầu gây ra.
[bookmark: _Toc235104167]5.4. Công tác đào tạo, diễn tập
[bookmark: _Toc235104168][bookmark: _Toc235104169]5.4.1. Kế hoạch đào tạo, diễn tập: Hàng năm cử cán bộ trực tiếp tham gia ứng phó sự cố tràn dầu tại xã tham gia các lớp tập huấn, đào tạo nguồn nhân lực ứng phó sự cố tràn dầu do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức. Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn định kỳ tổ chức diễn tập, huấn luyện kỹ năng ứng phó sự cố tràn dầu cho các lực lượng tại cơ sở.
5.4.2. Cập nhật, triển khai kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và báo cáo
- Chỉ đạo thường xuyên cập nhật Kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của xã, sau khi được UBND xã phê duyệt sẽ tổ chức triển khai Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn xã đến các ban, ngành, đoàn thể xã và các cơ sở hoạt động có liên quan đến xăng dầu trên địa bàn xã.
- Định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp xã, đồng thời thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo về Ban Chỉ huy ƯPSCTD tỉnh theo quy định.
[bookmark: _Toc235104170]VI. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM
[bookmark: _Toc235104171]6.1. Thông tin liên lạc
- Bảo đảm thông tin liên lạc cho chỉ huy, chỉ đạo: Sử dụng bộ đàm, thông tin di động và thành lập Trung tâm thông tin ngay tại hiện trường để tiếp nhận và xử lý thông tin.
- Bảo đảm thông tin liên lạc cho lực lượng ứng phó, khắc phục hậu quả:
+ Trung tâm cung ứng dịch vụ công sử dụng hệ thống thông tin hiện hành, kết hợp với các phương tiện thông tin đại chúng như: Truyền thanh, truyền tin, hệ thống thông báo, báo động để nắm và truyền tin kịp thời đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, chỉ huy, điều hành ứng phó sự cố. Công bố số điện thoại liên lạc của cơ quan thường trực, đơn vị trực để tất cả các cơ sở, phương tiện vận tải được biết.
+ Trang bị máy bộ đàm cho đơn vị tìm kiếm cứu nạn, tiếp cận hiện trường đầu tiên và người chỉ huy hiện trường để đảm bảo thông tin liên lạc.
[bookmark: _Toc235104172]6.2. Bảo đảm trang thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu
[bookmark: _Toc235104173][bookmark: _Hlk132377923]Sử dụng trang thiết bị chuyên dụng, trang thiết bị hiện có của các Cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, các cơ quan, đơn vị tham gia ứng phó và đầu tư mua sắm trang thiết bị để bảo đảm cho dự phòng. Khi sự cố vượt quá khả năng ứng phó của xã đề nghị Ban Chỉ huy ƯPSCTD tỉnh tăng cường nguồn lực, cấp bổ sung trang thiết bị để tham gia ứng phó có hiệu quả.
Hàng năm, UBND xã lập kế hoạch kiểm tra đối với các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn xã; và đề nghị các cửa hàng tiếp tục có kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng, bổ sung trang thiết bị định kỳ, đảm bảo công tác ứng phó sự cố tràn dầu tại cơ sở.
6.3. Bảo đảm vật chất các đơn vị tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả
Phòng Kinh tế phối hợp với các phòng, ban ngành, chủ các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn nơi xảy ra sự cố bảo đảm hậu cần cho các lực lượng tham gia ứng phó và nhân dân trong khu vực xảy ra sự cố; các lực lượng tham gia ứng phó sự cố tự bảo đảm phương tiện cơ động cho lực lượng của mình.
[bookmark: _Toc235104174]6.4. Tổ chức y tế, thu dung cấp cứu người bị nạn
[bookmark: _Toc235104175]Trạm Y tế xã cử cán bộ, y bác sĩ, nhân viên cùng trang thiết bị, cơ số thuốc để sơ, cấp cứu, điều trị bệnh cho Nhân dân và lực lượng làm công tác ứng cứu tại hiện trường, kịp thời, hiệu quả.
VII. TỔ CHỨC CHỈ HUY
Chủ tịch UBND xã - Trưởng Ban Chỉ huy ƯPSCTD là cấp chỉ huy ứng phó cao nhất khi xảy ra sự cố tràn dầu trên địa bàn xã. Trách nhiệm và nhiệm vụ của Ban Chỉ huy ƯPSCTD xã như sau:
- Quyết định nhiệm vụ, kế hoạch, phương án ƯPSCTD trên địa bàn xã;
- Ban hành các quyết định chỉ đạo, thông báo, báo động ứng phó khi sự cố xảy ra;
- Trực tiếp chỉ huy, chỉ đạo các lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu tại hiện trường có hiệu quả, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia ứng phó;
- Huy động các lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn và ƯPSCTD;
- Đảm bảo quá trình thu gom, xử lý chất thải, khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường trong quá trình ứng phó diễn ra đúng quy định và không phát sinh ô nhiễm thứ cấp đến môi trường;
- Quyết định việc cung cấp thông tin về sự cố cho các cơ quan truyền thông;
- Quyết định yêu cầu hỗ trợ, điều động lực lượng, phương tiện, thiết bị của các Sở, ban ngành, các cơ quan đơn vị, các cơ sở trên địa bàn tỉnh;
- Báo cáo cho các cơ quan có chức năng sau khi kết thúc hoạt động ứng phó.
[bookmark: _Toc235104176]VIII. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn xã Sơn Tịnh đánh giá đúng thực tiễn điều kiện tự nhiên, tính chất, quy mô, đặc điểm của xã; đánh giá đúng nguồn lực, vật lực hiện có của địa phương; đánh giá dự báo các nguy cơ có thể xảy ra sự cố tràn dầu trên địa bàn. Từ đó, xây dựng phương án phòng ngừa, kế hoạch, biện pháp xử lý, khắc phục khi có sự cố xảy ra; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng phòng, ban, ngành, cá nhân phụ trách; xây dựng quy trình ứng phó SCTD phù hợp với điều kiện và nguồn lực thực tế của địa phương để làm cơ sở tổ chức huấn luyện hàng năm, nâng cao kinh nghiệm và kỹ năng cho các lực lượng ứng phó sự cố của xã.
Trên đây là Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn xã; yêu cầu các cơ
quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, các cơ
sở kịp thời báo cáo về UBND xã (qua phòng Kinh tế xã) để xem xét, chỉ đạo
giải quyết./.
	Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND xã;
- Công an xã;
- BCH Quân sự xã;
- Các Phòng: KT, VH-XH, VP UBND-HĐND;
- Trung tâm cung ứng dịch vụ công;
- Các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn xã;
- Các thành viên theo Quyết định số 1644/QĐ-UBND ngày 28/7/2026 và Quyết định số 1681/QĐ-UBND ngày 31/7/2026 của Chủ tịch UBND xã Sơn Tịnh;
- Lưu: VT.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
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